## windata30m
Time | NO2 corrected (ppm) | NO2 (ppm) | Ox (ppm) | O3 (ppm) | PM2.5 (ug-m3) | WS (m/s) | WD (deg) | PRESS (hPa) | ITEMP (degC) | TEMP (degC) | RH (percent) | Power (kw) | 10937.8275
2019-05-15 | 0 | -0.005 | 0.015 | 0.022 | 0.33 | 0.94 | 58.4 | 994.2 | 30 | 10.56 | 77.8 | 0.5058
2019-05-15 00:30 | 0 | -0.004 | 0.015 | 0.022 | 0.27 | 1.07 | 56.7 | 994.2 | 30 | 10.28 | 78.2 | 0.74601
2019-05-15 01:00 | 0.001 | -0.003 | 0.017 | 0.022 | 0.3 | 0.91 | 59.5 | 994.1 | 30 | 9.98 | 78.7 | 0.4589
2019-05-15 01:30 | -0.001 | -0.006 | 0.015 | 0.022 | 0.3 | 0.83 | 51.3 | 993.8 | 30 | 9.95 | 78 | 0.3482
2019-05-15 02:00 | -0.001 | -0.005 | 0.015 | 0.022 | 0.27 | 0.77 | 55.9 | 993.6 | 30 | 9.85 | 78.2 | 0.27801
2019-05-15 02:30 | 0 | -0.004 | 0.015 | 0.021 | 0.35 | 0.65 | 62.9 | 993.5 | 30 | 9.95 | 78.1 | 0.16724
2019-05-15 03:00 | 0.001 | -0.004 | 0.015 | 0.021 | 0.39 | 0.19 | 60.2 | 993.6 | 30 | 10.38 | 76.8 | 0.0041769
2019-05-15 03:30 | 0.002 | -0.002 | 0.016 | 0.02 | 0.44 | 0.58 | 61.9 | 993.7 | 30 | 10.32 | 76.5 | 0.11882
2019-05-15 04:00 | 0.003 | -0.001 | 0.017 | 0.02 | 0.41 | 0.87 | 64.8 | 993.8 | 30 | 9.99 | 77.6 | 0.401
2019-05-15 04:30 | 0 | -0.004 | 0.016 | 0.022 | 0.34 | 0.64 | 56.9 | 993.9 | 30 | 10.03 | 77.6 | 0.15964
2019-05-15 05:00 | 0 | -0.004 | 0.016 | 0.023 | 0.27 | 0.58 | 55 | 994 | 30 | 10.28 | 76.6 | 0.11882
2019-05-15 05:30 | 0 | -0.005 | 0.016 | 0.023 | 0.34 | 0.68 | 54.2 | 994.1 | 30 | 9.91 | 76.8 | 0.19148
2019-05-15 06:00 | 0 | -0.004 | 0.017 | 0.024 | 0.28 | 1.17 | 54.9 | 994.2 | 30 | 9.45 | 77.2 | 0.97532
2019-05-15 06:30 | 0 | -0.005 | 0.018 | 0.025 | 0.34 | 1.6 | 54.8 | 994.7 | 30 | 9.79 | 75 | 2.4943
2019-05-15 07:00 | 0.001 | -0.005 | 0.02 | 0.028 | 0.08 | 1.88 | 59.5 | 994.8 | 30.1 | 11.64 | 67.4 | 4.0464
2019-05-15 07:30 | 0.001 | -0.005 | 0.022 | 0.029 | 0.09 | 2.1 | 64.1 | 994.8 | 30.1 | 12.65 | 62.9 | 5.6396
2019-05-15 08:00 | 0 | -0.006 | 0.021 | 0.03 | 0.12 | 1.47 | 65.8 | 994.8 | 30.1 | 13.2 | 60.3 | 1.9344
2019-05-15 08:30 | 0.002 | -0.004 | 0.022 | 0.03 | 0.09 | 1.54 | 61.1 | 994.8 | 30.1 | 13.19 | 59.4 | 2.2241
2019-05-15 09:00 | 0.003 | -0.003 | 0.025 | 0.031 | 0.19 | 1.83 | 55.4 | 995 | 30.1 | 13.31 | 58.4 | 3.732
2019-05-15 09:30 | 0 | -0.006 | 0.023 | 0.032 | 0.06 | 1.88 | 63.3 | 994.9 | 30.1 | 15.1 | 53.5 | 4.0464
2019-05-15 10:00 | 0.001 | -0.006 | 0.023 | 0.032 | 0.11 | 2.09 | 61.2 | 995 | 30.1 | 15.57 | 51.7 | 5.5594
2019-05-15 10:30 | 0.002 | -0.004 | 0.025 | 0.033 | -0.04 | 2.08 | 59.9 | 994.9 | 30.1 | 17.17 | 48.1 | 5.48
2019-05-15 11:00 | 0.003 | -0.004 | 0.026 | 0.033 | -0.1 | 1.95 | 65.6 | 994.8 | 30.1 | 19.94 | 42.4 | 4.5154
2019-05-15 11:30 | 0.002 | -0.005 | 0.026 | 0.035 | -0.36 | 1.81 | 54.6 | 994.6 | 30.1 | 20.83 | 39.6 | 3.611
2019-05-15 12:00 | 0 | -0.007 | 0.025 | 0.035 | -0.48 | 1.49 | 58.7 | 994.3 | 30.1 | 22.72 | 36.2 | 2.0144
2019-05-15 12:30 | 0.003 | -0.004 | 0.028 | 0.036 | -0.52 | 1.93 | 58.4 | 993.9 | 30.1 | 22.84 | 35.7 | 4.3779
2019-05-15 13:00 | 0 | -0.007 | 0.025 | 0.035 | 0.33 | 1.47 | 72 | 993.8 | 30.1 | 22.73 | 36.5 | 1.9344
2019-05-15 13:30 | 0.003 | -0.004 | 0.027 | 0.035 | -0.35 | 0.81 | 70.7 | 993.6 | 30.1 | 23.85 | 35.4 | 0.32363
2019-05-15 14:00 | 0.002 | -0.005 | 0.026 | 0.035 | -0.63 | 1.3 | 75.9 | 993.3 | 30.1 | 23.12 | 36.3 | 1.3379
2019-05-15 14:30 | 0.001 | -0.006 | 0.026 | 0.036 | -0.57 | 0.9 | 80.6 | 992.9 | 30.1 | 24.61 | 34.4 | 0.44393
2019-05-15 15:00 | 0.002 | -0.006 | 0.027 | 0.036 | -0.66 | 0.72 | 82.6 | 992.6 | 30.1 | 26.24 | 32.5 | 0.22729
2019-05-15 15:30 | 0.002 | -0.005 | 0.028 | 0.037 | -0.69 | 0.89 | 81.5 | 992.3 | 30.1 | 26.54 | 31.9 | 0.4293
2019-05-15 16:00 | 0.003 | -0.004 | 0.029 | 0.037 | -0.6 | 1.27 | 47.3 | 992.2 | 30.1 | 25.97 | 32.5 | 1.2474
2019-05-15 16:30 | 0.002 | -0.005 | 0.028 | 0.036 | -0.16 | 1.06 | 53.5 | 992.2 | 30.1 | 24.21 | 35.8 | 0.72528
2019-05-15 17:00 | 0.003 | -0.004 | 0.028 | 0.036 | -0.13 | 0.33 | 27.2 | 992.3 | 30.1 | 24.92 | 35.4 | 0.021884
2019-05-15 17:30 | 0.001 | -0.006 | 0.026 | 0.036 | -0.35 | 0.23 | 29.9 | 992.3 | 30.1 | 26.33 | 34 | 0.0074093
2019-05-15 18:00 | 0.001 | -0.006 | 0.023 | 0.033 | -0.26 | 0.61 | 246.4 | 992 | 30.1 | 25.93 | 36.4 | 0.13822
2019-05-15 18:30 | 0.003 | -0.004 | 0.027 | 0.034 | -0.09 | 0.46 | 267 | 992.1 | 30.1 | 23.5 | 39.7 | 0.059274
2019-05-15 19:00 | 0.002 | -0.004 | 0.022 | 0.029 | 0.22 | 0.46 | 245.8 | 992.2 | 30.1 | 21.98 | 45.7 | 0.059274
2019-05-15 19:30 | 0.001 | -0.003 | 0.017 | 0.022 | 0.43 | 0.49 | 261.9 | 992.5 | 30.1 | 19.95 | 54.1 | 0.071644
2019-05-15 20:00 | 0 | -0.004 | 0.016 | 0.023 | 0.43 | 0.48 | 271.9 | 992.8 | 30 | 18.22 | 58.5 | 0.067346
2019-05-15 20:30 | 0.001 | -0.004 | 0.016 | 0.021 | 0.65 | 0.33 | 304.4 | 993.1 | 30 | 17.23 | 62.2 | 0.021884
2019-05-15 21:00 | -0.001 | -0.005 | 0.014 | 0.021 | 0.79 | 0.16 | 351.9 | 993.5 | 30.1 | 16.93 | 63.8 | 0.0024943
2019-05-15 21:30 | 0.002 | -0.004 | 0.024 | 0.03 | 0.53 | 1.21 | 58.4 | 994.5 | 30.1 | 16.43 | 66.4 | 1.0788
2019-05-15 22:00 | 0.005 | -0.003 | 0.03 | 0.037 | 0.8 | 0.31 | 336.6 | 994.2 | 30.1 | 16.32 | 70.3 | 0.018142
2019-05-15 22:30 | 0.002 | -0.004 | 0.025 | 0.033 | 0.85 | 0.36 | 352.6 | 993.9 | 30.1 | 15.62 | 73.8 | 0.028412
2019-05-15 23:00 | 0.001 | -0.005 | 0.02 | 0.027 | 0.91 | 0.15 | 288 | 994 | 30 | 15.32 | 75.9 | 0.0020553
2019-05-15 23:30 | 0 | -0.006 | 0.02 | 0.028 | 0.89 | 0.27 | 219 | 994.3 | 30.1 | 15.59 | 75.2 | 0.011986
2019-05-16 | 0 | -0.005 | 0.017 | 0.024 | 0.88 | 0.34 | 243 | 994.2 | 30.1 | 15.56 | 75.3 | 0.023935
2019-05-16 00:30 | 0.001 | -0.004 | 0.017 | 0.023 | 0.85 | 0.51 | 258.2 | 994.1 | 30.1 | 15.28 | 75.7 | 0.08078
2019-05-16 01:00 | 0.001 | -0.004 | 0.02 | 0.027 | 0.89 | 0.36 | 226.7 | 993.6 | 30.1 | 15.06 | 75.8 | 0.028412
2019-05-16 01:30 | -0.001 | -0.005 | 0.013 | 0.02 | 0.9 | 0.2 | 14.9 | 993.5 | 30 | 14.62 | 77.1 | 0.0048717
2019-05-16 02:00 | 0 | -0.004 | 0.013 | 0.019 | 0.75 | 0.34 | 49.7 | 993.4 | 30 | 14.4 | 77.4 | 0.023935
2019-05-16 02:30 | 0 | -0.004 | 0.015 | 0.022 | 0.79 | 0.96 | 48.8 | 993.3 | 30 | 13.41 | 79.3 | 0.53877
2019-05-16 03:00 | 0.001 | -0.003 | 0.013 | 0.018 | 1.22 | 0.07 | 32 | 993.3 | 30 | 13.27 | 79 | 0.00020887
2019-05-16 03:30 | 0 | -0.004 | 0.012 | 0.018 | 0.87 | 0.55 | 30.3 | 993.4 | 30.1 | 12.96 | 79.4 | 0.10132
2019-05-16 04:00 | -0.001 | -0.005 | 0.012 | 0.019 | 0.79 | 0.66 | 52.1 | 993.7 | 30 | 12.49 | 79.6 | 0.17507
2019-05-16 04:30 | -0.001 | -0.004 | 0.012 | 0.018 | 0.86 | 0.68 | 53.9 | 993.8 | 30 | 11.89 | 79.6 | 0.19148
2019-05-16 05:00 | 0 | -0.003 | 0.011 | 0.015 | 1.08 | 0.15 | 338.6 | 993.9 | 30 | 11.74 | 78.6 | 0.0020553
2019-05-16 05:30 | -0.001 | -0.004 | 0.008 | 0.014 | 0.98 | 0.63 | 43.6 | 994.1 | 30 | 10.99 | 80.1 | 0.15227
2019-05-16 06:00 | -0.001 | -0.004 | 0.01 | 0.015 | 0.84 | 0.89 | 66.3 | 994.6 | 30.1 | 11.28 | 80.4 | 0.4293
2019-05-16 06:30 | 0 | -0.003 | 0.011 | 0.016 | 0.96 | 0.66 | 62.6 | 994.9 | 30 | 11.51 | 80 | 0.17507
2019-05-16 07:00 | -0.001 | -0.004 | 0.009 | 0.014 | 0.85 | 0.42 | 63.1 | 995.2 | 30.1 | 12.45 | 77.9 | 0.045117
2019-05-16 07:30 | 0.001 | -0.002 | 0.011 | 0.015 | 0.86 | 0.79 | 66.8 | 995.4 | 30.1 | 13.76 | 74.6 | 0.30024
2019-05-16 08:00 | 0.001 | -0.002 | 0.014 | 0.018 | 0.79 | 0.76 | 99.4 | 995.6 | 30.1 | 16.81 | 68.7 | 0.26732
2019-05-16 08:30 | 0.003 | -0.005 | 0.029 | 0.037 | 0.52 | 1.43 | 67.9 | 995.6 | 30.1 | 19.49 | 57.6 | 1.7807
2019-05-16 09:00 | 0.003 | -0.004 | 0.031 | 0.039 | 0.45 | 1.5 | 80.3 | 995.6 | 30.1 | 20.32 | 53.3 | 2.0553
2019-05-16 09:30 | 0.001 | -0.007 | 0.03 | 0.041 | 0.25 | 2.18 | 55.2 | 995.6 | 30.1 | 20.97 | 49.8 | 6.309
2019-05-16 10:00 | 0.005 | -0.003 | 0.033 | 0.041 | 0.28 | 1.48 | 64.4 | 995.2 | 30.1 | 22.19 | 46.6 | 1.9741
2019-05-16 10:30 | 0.004 | -0.004 | 0.032 | 0.041 | -0.02 | 1.49 | 66.9 | 995.2 | 30.1 | 24.05 | 41.8 | 2.0144
2019-05-16 11:00 | 0.002 | -0.006 | 0.031 | 0.041 | -0.03 | 1.11 | 44.5 | 995.2 | 30.1 | 23.92 | 41.5 | 0.83284
2019-05-16 11:30 | 0.002 | -0.006 | 0.031 | 0.041 | 0.05 | 1.35 | 76 | 995.1 | 30.1 | 24.83 | 39.3 | 1.4983
2019-05-16 12:00 | 0.001 | -0.007 | 0.03 | 0.041 | -0.05 | 1 | 75.5 | 995 | 30.1 | 26.16 | 36 | 0.60896
2019-05-16 12:30 | 0.001 | -0.007 | 0.03 | 0.042 | -0.1 | 1 | 70.5 | 994.8 | 30.1 | 26.83 | 34.1 | 0.60896
2019-05-16 13:00 | 0.003 | -0.006 | 0.033 | 0.043 | -0.11 | 1.48 | 66.7 | 994.5 | 30.1 | 26.87 | 32.7 | 1.9741
2019-05-16 13:30 | 0.002 | -0.007 | 0.033 | 0.044 | -0.18 | 1.5 | 68.5 | 994.2 | 30.1 | 27.61 | 29.7 | 2.0553
2019-05-16 14:00 | 0.005 | -0.004 | 0.036 | 0.044 | 1.24 | 1.03 | 59.2 | 993.9 | 30.1 | 28.55 | 28.3 | 0.66543
2019-05-16 14:30 | 0.003 | -0.006 | 0.034 | 0.044 | -0.43 | 0.77 | 86.5 | 993.7 | 30.1 | 28.79 | 27.6 | 0.27801
2019-05-16 15:00 | 0.003 | -0.006 | 0.034 | 0.044 | -0.41 | 0.54 | 86.8 | 993.6 | 30.1 | 29.09 | 27 | 0.09589
2019-05-16 15:30 | 0.004 | -0.004 | 0.036 | 0.045 | -0.33 | 0.53 | 98.1 | 993.4 | 30.1 | 30.3 | 25.6 | 0.090661
2019-05-16 16:00 | 0.003 | -0.006 | 0.034 | 0.045 | -0.41 | 0.91 | 40.5 | 993.5 | 30.1 | 29.77 | 26.3 | 0.4589
2019-05-16 16:30 | 0.003 | -0.005 | 0.034 | 0.044 | 0.75 | 0.78 | 67.2 | 993.5 | 30.1 | 29.36 | 26.8 | 0.28898
2019-05-16 17:00 | 0.003 | -0.006 | 0.034 | 0.044 | 0.56 | 0.76 | 48.3 | 993.7 | 30.1 | 28.45 | 27.7 | 0.26732
2019-05-16 17:30 | 0.003 | -0.005 | 0.034 | 0.044 | 0.58 | 0.3 | 72.4 | 993.7 | 30.1 | 28.14 | 28.2 | 0.016442
2019-05-16 18:00 | 0.003 | -0.006 | 0.033 | 0.043 | 0.56 | 0.75 | 51.3 | 993.9 | 30.1 | 26.69 | 30 | 0.25691
2019-05-16 18:30 | 0.001 | -0.007 | 0.029 | 0.04 | 0.81 | 0.26 | 317.5 | 994.1 | 30.1 | 25.25 | 33.7 | 0.010703
2019-05-16 19:00 | -0.001 | -0.007 | 0.023 | 0.034 | 1.99 | 0.14 | 299.7 | 994.3 | 30.1 | 23.6 | 39.5 | 0.001671
2019-05-16 19:30 | 0.002 | -0.003 | 0.021 | 0.027 | 1.4 | 0.43 | 253.7 | 994.5 | 30.1 | 21.5 | 45.9 | 0.048417
2019-05-16 20:00 | 0.003 | -0.003 | 0.021 | 0.027 | 2.45 | 0.31 | 277.8 | 994.6 | 30.1 | 19.53 | 50.1 | 0.018142
2019-05-16 20:30 | 0.003 | -0.002 | 0.022 | 0.027 | 1.5 | 0.33 | 309.1 | 995 | 29.9 | 17.34 | 54.2 | 0.021884
2019-05-16 21:00 | 0.003 | -0.003 | 0.023 | 0.029 | 1.62 | 0.27 | 343.9 | 995.4 | 29.9 | 15.18 | 58.3 | 0.011986
2019-05-16 21:30 | 0.002 | -0.003 | 0.022 | 0.028 | 1.68 | 0.27 | 326.2 | 995.7 | 30.1 | 14.5 | 60 | 0.011986
2019-05-16 22:00 | 0.001 | -0.005 | 0.02 | 0.028 | 1.63 | 0.2 | 353.2 | 995.9 | 30.1 | 14.37 | 60.6 | 0.0048717
2019-05-16 22:30 | 0.001 | -0.005 | 0.02 | 0.027 | 1.87 | 0.38 | 328.3 | 995.8 | 30.1 | 14.57 | 60.2 | 0.033415
2019-05-16 23:00 | 0.002 | -0.004 | 0.02 | 0.026 | 1.2 | 0.37 | 294.2 | 996 | 30.1 | 14.64 | 60.7 | 0.030846
2019-05-16 23:30 | 0.001 | -0.004 | 0.018 | 0.025 | 1.82 | 0.28 | 307.3 | 996.1 | 30.1 | 14.65 | 61.5 | 0.013368
2019-05-17 | 0.001 | -0.003 | 0.018 | 0.024 | 1.79 | 0.19 | 18.1 | 996.1 | 30.1 | 14.45 | 62.6 | 0.0041769
2019-05-17 00:30 | 0 | -0.005 | 0.016 | 0.023 | 1.87 | 0.45 | 51.1 | 995.9 | 30 | 14.37 | 64 | 0.055492
2019-05-17 01:00 | 0 | -0.005 | 0.016 | 0.023 | 1.79 | 0.68 | 51.3 | 995.6 | 30.1 | 14.11 | 64.9 | 0.19148
2019-05-17 01:30 | -0.001 | -0.005 | 0.015 | 0.022 | 1.85 | 0.55 | 54.9 | 995.2 | 30.1 | 14.22 | 65.2 | 0.10132
2019-05-17 02:00 | 0.001 | -0.004 | 0.015 | 0.021 | 1.85 | 0.4 | 64.6 | 994.8 | 30 | 14.33 | 65.5 | 0.038974
2019-05-17 02:30 | 0 | -0.004 | 0.014 | 0.02 | 1.83 | 0.52 | 68.4 | 994.5 | 30 | 14.3 | 66.3 | 0.085625
2019-05-17 03:00 | 0.001 | -0.003 | 0.013 | 0.018 | 1.88 | 0.13 | 302.1 | 994.3 | 30.1 | 13.96 | 67.5 | 0.0013379
2019-05-17 03:30 | -0.001 | -0.004 | 0.011 | 0.017 | 1.89 | 0.2 | 185.2 | 993.7 | 30 | 13.98 | 67.9 | 0.0048717
2019-05-17 04:00 | 0 | -0.003 | 0.012 | 0.016 | 1.89 | 0.46 | 83.9 | 993.4 | 30 | 13.65 | 69.9 | 0.059274
2019-05-17 04:30 | -0.001 | -0.004 | 0.009 | 0.015 | 1.88 | 0.28 | 122.1 | 993.1 | 30 | 13.7 | 70.7 | 0.013368
2019-05-17 05:00 | 0 | -0.003 | 0.01 | 0.014 | 1.83 | 0.26 | 86.7 | 993 | 30.1 | 13.84 | 70.6 | 0.010703
2019-05-17 05:30 | -0.001 | -0.003 | 0.009 | 0.013 | 1.84 | 0.45 | 97.5 | 993 | 30.1 | 14.04 | 70.6 | 0.055492
2019-05-17 06:00 | 0.001 | -0.002 | 0.01 | 0.014 | 1.94 | 0.55 | 84.4 | 993 | 30 | 14.17 | 70.1 | 0.10132
2019-05-17 06:30 | 0 | -0.002 | 0.008 | 0.012 | 1.83 | 0.61 | 75.3 | 993.1 | 30.1 | 14.48 | 70.6 | 0.13822
2019-05-17 07:00 | 0.001 | -0.002 | 0.01 | 0.013 | 1.7 | 0.46 | 65.8 | 993.1 | 30.1 | 15.68 | 66.5 | 0.059274
2019-05-17 07:30 | 0.002 | -0.001 | 0.013 | 0.016 | 1.75 | 0.21 | 151.8 | 993.1 | 30.1 | 17.3 | 61.7 | 0.0056396
2019-05-17 08:00 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.015 | 1.79 | 0.38 | 120 | 993 | 30.1 | 18.58 | 58.8 | 0.033415
2019-05-17 08:30 | 0.005 | 0.002 | 0.017 | 0.016 | 2.14 | 0.66 | 118.2 | 992.6 | 30.1 | 21.41 | 54 | 0.17507
2019-05-17 09:00 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0.026 | 1.75 | 0.22 | 221.8 | 992.2 | 30.1 | 24.81 | 48.5 | 0.0064842
2019-05-17 09:30 | 0.007 | 0 | 0.031 | 0.034 | 1.6 | 0.38 | 225.1 | 991.8 | 30.1 | 26.98 | 44.2 | 0.033415
2019-05-17 10:00 | 0.006 | -0.002 | 0.034 | 0.041 | 2.34 | 1.09 | 202.4 | 991.3 | 30.1 | 29.49 | 38.4 | 0.78862
2019-05-17 10:30 | 0.006 | -0.003 | 0.036 | 0.043 | 1.32 | 0.75 | 246.3 | 991.3 | 30.1 | 29.8 | 37.7 | 0.25691
2019-05-17 11:00 | 0.007 | -0.002 | 0.039 | 0.046 | 1.5 | 0.32 | 246.1 | 991.6 | 30.1 | 28.91 | 39.4 | 0.019955
2019-05-17 11:30 | 0.008 | -0.001 | 0.039 | 0.044 | 1.96 | 0.37 | 359.3 | 991.6 | 30.1 | 26.49 | 48.1 | 0.030846
2019-05-17 12:00 | 0.008 | 0.002 | 0.031 | 0.032 | 1.96 | 0.53 | 42.6 | 991.7 | 30.1 | 24.2 | 60.8 | 0.090661
2019-05-17 12:30 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0.03 | 2.24 | 0.46 | 50.6 | 991.6 | 30.1 | 22.76 | 66.7 | 0.059274
2019-05-17 13:00 | 0.005 | -0.001 | 0.025 | 0.029 | 2.66 | 0.2 | 81.7 | 991.7 | 30.1 | 22.91 | 68.5 | 0.0048717
2019-05-17 13:30 | 0.004 | -0.001 | 0.023 | 0.026 | 2.74 | 0.37 | 254.9 | 991.7 | 30.1 | 22.15 | 71.8 | 0.030846
2019-05-17 14:00 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.024 | 2.84 | 0.61 | 263.7 | 991.6 | 30.1 | 22.45 | 71.7 | 0.13822
2019-05-17 14:30 | 0.005 | -0.001 | 0.027 | 0.032 | 2.56 | 0.71 | 253 | 991.2 | 30.1 | 23.23 | 68.3 | 0.21795
2019-05-17 15:00 | 0.007 | 0 | 0.033 | 0.036 | 2.23 | 0.65 | 251.9 | 990.8 | 30.1 | 24.45 | 63.6 | 0.16724
2019-05-17 15:30 | 0.007 | 0.001 | 0.032 | 0.034 | 2.11 | 0.3 | 113.8 | 990.6 | 30.1 | 24.16 | 64.3 | 0.016442
2019-05-17 16:00 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0.031 | 2.12 | 0.63 | 60.6 | 990.6 | 30.1 | 23.58 | 66.6 | 0.15227
2019-05-17 16:30 | 0.007 | 0 | 0.029 | 0.032 | 2.14 | 0.44 | 104.3 | 990.5 | 30.1 | 25.42 | 62 | 0.051874
2019-05-17 17:00 | 0.008 | 0.001 | 0.035 | 0.038 | 1.39 | 0.28 | 216.2 | 990.3 | 30.1 | 28.21 | 53.3 | 0.013368
2019-05-17 17:30 | 0.008 | 0.001 | 0.036 | 0.039 | 1.38 | 0.43 | 231.4 | 990.3 | 30.1 | 29.16 | 50.5 | 0.048417
2019-05-17 18:00 | 0.006 | -0.002 | 0.035 | 0.041 | 1.47 | 0.34 | 265 | 990.4 | 30.1 | 28.21 | 52 | 0.023935
2019-05-17 18:30 | 0.008 | 0 | 0.035 | 0.039 | 1.63 | 0.62 | 261.9 | 990.6 | 30.1 | 26.52 | 56.2 | 0.14513
2019-05-17 19:00 | 0.007 | 0.001 | 0.03 | 0.033 | 1.79 | 0.64 | 269.6 | 990.7 | 30.1 | 24.88 | 61.4 | 0.15964
2019-05-17 19:30 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.024 | 1.93 | 0.33 | 278.7 | 990.9 | 30.1 | 23.61 | 65.3 | 0.021884
2019-05-17 20:00 | 0.003 | -0.001 | 0.019 | 0.023 | 2.2 | 0.37 | 281.4 | 991.4 | 30.1 | 22.19 | 69.8 | 0.030846
2019-05-17 20:30 | 0.002 | -0.001 | 0.013 | 0.016 | 2.2 | 0.6 | 275.2 | 991.8 | 30.1 | 21.16 | 71.9 | 0.13154
2019-05-17 21:00 | 0.001 | -0.001 | 0.011 | 0.014 | 2.36 | 0.21 | 289.3 | 992.2 | 30.1 | 20.13 | 74.3 | 0.0056396
2019-05-17 21:30 | 0.002 | -0.001 | 0.011 | 0.013 | 2.43 | 0.4 | 259.9 | 992.7 | 30.1 | 19.5 | 75.4 | 0.038974
2019-05-17 22:00 | 0.003 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 2.61 | 0.3 | 16.9 | 993 | 30 | 18.65 | 76.8 | 0.016442
2019-05-17 22:30 | 0.001 | -0.002 | 0.01 | 0.014 | 2.64 | 0.53 | 52 | 993.4 | 30.1 | 18.11 | 76.8 | 0.090661
2019-05-17 23:00 | 0.006 | -0.002 | 0.032 | 0.037 | 2.18 | 1.38 | 59.5 | 993.8 | 30 | 18.43 | 62.4 | 1.6004
2019-05-17 23:30 | 0.003 | -0.006 | 0.034 | 0.044 | 1.82 | 0.72 | 62.4 | 994.3 | 30.1 | 18.14 | 53.6 | 0.22729
2019-05-18 | 0.004 | -0.005 | 0.036 | 0.045 | 1.71 | 0.88 | 60.1 | 994.8 | 30.1 | 17.34 | 53 | 0.41499
2019-05-18 00:30 | 0.005 | -0.004 | 0.035 | 0.044 | 1.62 | 0.38 | 13.7 | 995 | 30 | 16.92 | 54.4 | 0.033415
2019-05-18 01:00 | 0.003 | -0.005 | 0.031 | 0.04 | 1.63 | 0.83 | 58.6 | 995 | 30.1 | 16 | 58.4 | 0.3482
2019-05-18 01:30 | 0.004 | -0.003 | 0.03 | 0.037 | 1.95 | 0.93 | 54.5 | 995.1 | 30 | 15.29 | 61.6 | 0.48982
2019-05-18 02:00 | 0.002 | -0.004 | 0.024 | 0.032 | 2 | 1.07 | 46.3 | 995.3 | 30 | 14.34 | 66.5 | 0.74601
2019-05-18 02:30 | 0.001 | -0.005 | 0.022 | 0.031 | 1.97 | 0.48 | 27.5 | 995.1 | 30 | 13.82 | 68.5 | 0.067346
2019-05-18 03:00 | 0 | -0.006 | 0.02 | 0.029 | 2.02 | 0.66 | 52.4 | 995 | 30 | 13.33 | 70.5 | 0.17507
2019-05-18 03:30 | 0 | -0.005 | 0.019 | 0.027 | 2.04 | 1.11 | 56.4 | 995 | 30 | 12.88 | 73 | 0.83284
2019-05-18 04:00 | 0.002 | -0.004 | 0.025 | 0.032 | 2.14 | 1.18 | 53.8 | 995.4 | 30 | 13.04 | 70.9 | 1.0005
2019-05-18 04:30 | 0 | -0.006 | 0.02 | 0.029 | 2.18 | 0.85 | 51.8 | 995.9 | 30 | 12.97 | 71.8 | 0.37398
2019-05-18 05:00 | 0.001 | -0.004 | 0.017 | 0.023 | 2.1 | 0.64 | 39.7 | 996.4 | 30 | 12.1 | 75.7 | 0.15964
2019-05-18 05:30 | 0 | -0.004 | 0.017 | 0.023 | 2.16 | 0.58 | 43.9 | 997 | 30 | 11.65 | 77.1 | 0.11882
2019-05-18 06:00 | 0.001 | -0.003 | 0.016 | 0.022 | 2.11 | 0.58 | 46 | 997.7 | 30 | 11.65 | 77.4 | 0.11882
2019-05-18 06:30 | -0.001 | -0.005 | 0.015 | 0.022 | 1.99 | 0.06 | 68.4 | 998.1 | 30 | 12.59 | 73.8 | 0.00013154
2019-05-18 07:00 | 0.002 | -0.003 | 0.018 | 0.023 | 1.84 | 0.86 | 54.8 | 998.6 | 30.1 | 13.87 | 69.4 | 0.38733
2019-05-18 07:30 | 0.001 | -0.005 | 0.023 | 0.031 | 1.53 | 1.41 | 53.6 | 998.9 | 30.1 | 16.94 | 57.5 | 1.7071
2019-05-18 08:00 | -0.002 | -0.008 | 0.02 | 0.031 | 1.26 | 1.72 | 58.8 | 999.1 | 30.1 | 19 | 50.3 | 3.0987
2019-05-18 08:30 | 0.002 | -0.004 | 0.024 | 0.031 | 1.03 | 1.51 | 62.7 | 999.6 | 30.1 | 20.38 | 46.5 | 2.0966
2019-05-18 09:00 | 0.003 | -0.003 | 0.024 | 0.03 | 0.81 | 1.4 | 60.5 | 999.5 | 30.1 | 21.7 | 43.1 | 1.671
2019-05-18 09:30 | 0.002 | -0.004 | 0.023 | 0.031 | 0.7 | 2.02 | 64.1 | 999.6 | 30.1 | 22.2 | 40.3 | 5.0193
2019-05-18 10:00 | 0 | -0.007 | 0.022 | 0.032 | 0.78 | 2.71 | 61.4 | 1000 | 30.1 | 22.64 | 37.7 | 12.1199
2019-05-18 10:30 | 0.001 | -0.006 | 0.024 | 0.033 | 0.74 | 2.42 | 60.3 | 1000.3 | 30.1 | 22.67 | 37.1 | 8.6305
2019-05-18 11:00 | 0 | -0.006 | 0.024 | 0.033 | 0.63 | 2.26 | 62.4 | 1000.1 | 30.1 | 24.12 | 34.5 | 7.0294
2019-05-18 11:30 | 0.002 | -0.005 | 0.027 | 0.035 | 0.58 | 2.15 | 65.2 | 1000 | 30.1 | 25.04 | 32.1 | 6.0521
2019-05-18 12:00 | 0.003 | -0.004 | 0.028 | 0.035 | 0.31 | 1.43 | 56.2 | 999.9 | 30.1 | 25.2 | 31.4 | 1.7807
2019-05-18 12:30 | 0.001 | -0.006 | 0.025 | 0.035 | 0.65 | 1.77 | 67.6 | 999.8 | 30.1 | 25.97 | 31 | 3.3768
2019-05-18 13:00 | 0 | -0.006 | 0.024 | 0.034 | 0.54 | 0.92 | 80.7 | 999.8 | 30.1 | 28.19 | 28.9 | 0.47419
2019-05-18 13:30 | 0.003 | -0.004 | 0.027 | 0.034 | 0.36 | 0.6 | 108.7 | 999.6 | 30.1 | 30.22 | 27 | 0.13154
2019-05-18 14:00 | 0.003 | -0.004 | 0.027 | 0.035 | -0.04 | 0.24 | 196.5 | 999.3 | 30.1 | 31.43 | 25.3 | 0.0084183
2019-05-18 14:30 | 0.003 | -0.005 | 0.028 | 0.036 | 0.14 | 1.18 | 74.5 | 999.3 | 30.1 | 31.39 | 24.9 | 1.0005
2019-05-18 15:00 | 0.003 | -0.004 | 0.028 | 0.036 | 0.16 | 0.24 | 89.3 | 999 | 30.1 | 32.59 | 24.2 | 0.0084183
2019-05-18 15:30 | 0.003 | -0.004 | 0.03 | 0.038 | 0.05 | 1.34 | 57.1 | 998.6 | 30.1 | 31.6 | 23.9 | 1.4652
2019-05-18 16:00 | 0.002 | -0.006 | 0.028 | 0.038 | 0.19 | 0.69 | 80.7 | 998.5 | 30.1 | 31.82 | 24 | 0.20005
2019-05-18 16:30 | 0.003 | -0.005 | 0.03 | 0.039 | 0.41 | 1.05 | 85.2 | 998.7 | 30.1 | 31.36 | 23.8 | 0.70495
2019-05-18 17:00 | 0.005 | -0.003 | 0.033 | 0.039 | 0.6 | 0.85 | 67.6 | 998.8 | 30.1 | 31.58 | 23.8 | 0.37398
2019-05-18 17:30 | 0.001 | -0.006 | 0.028 | 0.039 | 0.84 | 0.44 | 80 | 998.9 | 30.1 | 30.94 | 25 | 0.051874
2019-05-18 18:00 | 0.003 | -0.004 | 0.029 | 0.036 | 0.68 | 0.22 | 325.2 | 998.9 | 30.1 | 30.74 | 26.8 | 0.0064842
2019-05-18 18:30 | 0.002 | -0.005 | 0.027 | 0.035 | 0.88 | 0.47 | 277.3 | 999 | 30.1 | 28.56 | 30.5 | 0.063224
2019-05-18 19:00 | 0.003 | -0.003 | 0.023 | 0.029 | 1.1 | 0.44 | 259.3 | 999.4 | 30.1 | 26.35 | 36 | 0.051874
2019-05-18 19:30 | 0.002 | -0.003 | 0.022 | 0.028 | 1.33 | 0.44 | 266.5 | 999.9 | 30.1 | 24.25 | 40.8 | 0.051874
2019-05-18 20:00 | 0.004 | -0.001 | 0.021 | 0.025 | 1.41 | 0.22 | 264.5 | 1000.1 | 30.1 | 22.5 | 46 | 0.0064842
2019-05-18 20:30 | 0.002 | -0.002 | 0.018 | 0.022 | 1.48 | 0.2 | 302.6 | 1000.3 | 30.1 | 21.91 | 49.3 | 0.0048717
2019-05-18 21:00 | 0.003 | -0.002 | 0.019 | 0.023 | 1.64 | 0.19 | 321.6 | 1000.5 | 30.1 | 21.53 | 49.7 | 0.0041769
2019-05-18 21:30 | 0.002 | -0.003 | 0.017 | 0.022 | 1.85 | 0.2 | 284.8 | 1000.9 | 30.1 | 21.35 | 50.5 | 0.0048717
2019-05-18 22:00 | 0.001 | -0.003 | 0.014 | 0.018 | 1.59 | 0.19 | 125.8 | 1001.9 | 30.1 | 20.6 | 55.5 | 0.0041769
2019-05-18 22:30 | 0.001 | -0.003 | 0.013 | 0.018 | 1.96 | 0.29 | 282.8 | 1002.2 | 30.1 | 20.34 | 55.7 | 0.014852
2019-05-18 23:00 | 0.001 | -0.002 | 0.012 | 0.015 | 2.34 | 0.13 | 191.6 | 1002.1 | 30.1 | 20.2 | 57.7 | 0.0013379
2019-05-18 23:30 | 0.003 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 2.07 | 0.13 | 211.9 | 1001.9 | 30.1 | 18.92 | 61 | 0.0013379
2019-05-19 | 0.002 | -0.001 | 0.012 | 0.015 | 1.86 | 0.34 | 68.7 | 1001.9 | 30.1 | 17.41 | 66.1 | 0.023935
2019-05-19 00:30 | 0.001 | -0.002 | 0.011 | 0.014 | 1.93 | 0.3 | 37 | 1002 | 30 | 16.61 | 68.5 | 0.016442
2019-05-19 01:00 | 0.002 | -0.001 | 0.013 | 0.015 | 2.12 | 0.49 | 70.3 | 1002 | 30.1 | 16.65 | 69.1 | 0.071644
2019-05-19 01:30 | 0.001 | -0.003 | 0.015 | 0.02 | 2.19 | 0.63 | 82.1 | 1001.9 | 30.1 | 17 | 67.7 | 0.15227
2019-05-19 02:00 | 0.005 | -0.002 | 0.029 | 0.035 | 2.57 | 0.37 | 194.7 | 1001.8 | 30.1 | 18.03 | 59.8 | 0.030846
2019-05-19 02:30 | 0.005 | -0.002 | 0.031 | 0.037 | 2.7 | 0.23 | 163.8 | 1001.8 | 30.1 | 17.82 | 59.1 | 0.0074093
2019-05-19 03:00 | 0.003 | -0.004 | 0.028 | 0.035 | 2.74 | 0.36 | 130.2 | 1001.8 | 30.1 | 17.13 | 61.4 | 0.028412
2019-05-19 03:30 | 0.004 | -0.003 | 0.026 | 0.031 | 2.78 | 0.68 | 90.5 | 1001.7 | 30 | 16.2 | 65.3 | 0.19148
2019-05-19 04:00 | 0.003 | -0.003 | 0.024 | 0.03 | 2.85 | 0.66 | 74.4 | 1001.8 | 30.1 | 15.68 | 67.1 | 0.17507
2019-05-19 04:30 | 0.004 | -0.001 | 0.023 | 0.027 | 2.91 | 0.41 | 59.4 | 1001.8 | 30 | 15.36 | 68.6 | 0.04197
2019-05-19 05:00 | 0.003 | -0.002 | 0.021 | 0.025 | 2.85 | 0.25 | 73 | 1001.9 | 30.1 | 15.33 | 69 | 0.009515
2019-05-19 05:30 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.023 | 2.89 | 0.42 | 90.7 | 1001.9 | 30 | 15.13 | 70.6 | 0.045117
2019-05-19 06:00 | 0.003 | -0.002 | 0.019 | 0.023 | 2.77 | 0.49 | 78.8 | 1002 | 30.1 | 15.34 | 70.7 | 0.071644
2019-05-19 06:30 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0.022 | 3.13 | 0.32 | 74.7 | 1002.3 | 30.1 | 16.82 | 67.2 | 0.019955
2019-05-19 07:00 | 0.004 | -0.001 | 0.022 | 0.025 | 2.73 | 0.57 | 99.5 | 1002.5 | 30.1 | 18.14 | 64.4 | 0.11278
2019-05-19 07:30 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0.028 | 2.57 | 0.72 | 58.6 | 1002.7 | 30.1 | 19.23 | 62.6 | 0.22729
2019-05-19 08:00 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0.029 | 2.47 | 0.8 | 100.4 | 1002.4 | 30.1 | 20.12 | 61.4 | 0.31179
2019-05-19 08:30 | 0.006 | -0.001 | 0.029 | 0.033 | 2.19 | 0.95 | 222.1 | 1002 | 30.1 | 21.67 | 57.5 | 0.52211
2019-05-19 09:00 | 0.004 | -0.002 | 0.026 | 0.032 | 2.03 | 0.56 | 218 | 1001.8 | 30.1 | 24.2 | 53.1 | 0.10694
2019-05-19 09:30 | 0.006 | -0.001 | 0.03 | 0.035 | 2.04 | 1.02 | 218.5 | 1001.5 | 30.1 | 27.24 | 48.9 | 0.64624
2019-05-19 10:00 | 0.007 | -0.001 | 0.034 | 0.039 | 2.02 | 0.46 | 187.7 | 1001.2 | 30.1 | 28.41 | 48.8 | 0.059274
2019-05-19 10:30 | 0.006 | -0.002 | 0.036 | 0.042 | 2.02 | 0.73 | 178.3 | 1000.9 | 30.1 | 31.34 | 44.9 | 0.2369
2019-05-19 11:00 | 0.008 | -0.001 | 0.039 | 0.045 | 2.33 | 1.27 | 230 | 1000.7 | 30.1 | 32.95 | 42.9 | 1.2474
2019-05-19 11:30 | 0.011 | 0.001 | 0.043 | 0.047 | 2.55 | 1.53 | 231.7 | 1000.6 | 30.1 | 34.21 | 41.5 | 2.181
2019-05-19 12:00 | 0.011 | 0.001 | 0.046 | 0.05 | 2.41 | 1.85 | 233.8 | 1000.3 | 30.1 | 34.8 | 41.2 | 3.8557
2019-05-19 12:30 | 0.013 | 0.002 | 0.049 | 0.052 | 2.27 | 2.19 | 232 | 999.7 | 30.1 | 35.31 | 40.2 | 6.3962
2019-05-19 13:00 | 0.012 | 0.001 | 0.048 | 0.052 | 2.49 | 0.73 | 183.3 | 999.3 | 30.1 | 36.6 | 38.2 | 0.2369
2019-05-19 13:30 | 0.012 | 0.002 | 0.048 | 0.052 | 2.26 | 1.09 | 160.7 | 999 | 30.1 | 36.38 | 38.2 | 0.78862
2019-05-19 14:00 | 0.009 | -0.001 | 0.045 | 0.051 | 2.35 | 1.97 | 225.5 | 999.1 | 30.1 | 35.72 | 38.9 | 4.6558
2019-05-19 14:30 | 0.011 | 0.001 | 0.045 | 0.049 | 1.89 | 1.47 | 226.7 | 998.8 | 30.1 | 36.06 | 38.7 | 1.9344
2019-05-19 15:00 | 0.01 | 0 | 0.044 | 0.048 | 2.17 | 0.92 | 186.8 | 998.6 | 30.1 | 34.93 | 41.3 | 0.47419
2019-05-19 15:30 | 0.011 | 0.002 | 0.044 | 0.047 | 3.3 | 0.89 | 121.3 | 998 | 30.1 | 33.13 | 45.1 | 0.4293
2019-05-19 16:00 | 0.009 | 0 | 0.042 | 0.047 | 2.67 | 1.22 | 229.9 | 997.5 | 30.1 | 34.01 | 44.7 | 1.1058
2019-05-19 16:30 | 0.009 | 0 | 0.041 | 0.046 | 2.16 | 0.82 | 152.5 | 997.2 | 30.1 | 34.12 | 45.3 | 0.33576
2019-05-19 17:00 | 0.011 | 0.002 | 0.043 | 0.046 | 2.46 | 0.92 | 179 | 997 | 30.1 | 32.43 | 49 | 0.47419
2019-05-19 17:30 | 0.009 | 0 | 0.04 | 0.045 | 2.57 | 1.06 | 151.6 | 996.8 | 30.1 | 31.67 | 51.4 | 0.72528
2019-05-19 18:00 | 0.009 | 0 | 0.04 | 0.044 | 2.68 | 1.26 | 128.1 | 996.7 | 30.1 | 29.59 | 57 | 1.2182
2019-05-19 18:30 | 0.009 | 0 | 0.039 | 0.043 | 2.83 | 1.06 | 123.4 | 996.6 | 30.1 | 28.18 | 61.2 | 0.72528
2019-05-19 19:00 | 0.007 | -0.002 | 0.036 | 0.042 | 3.19 | 0.87 | 142.6 | 996.5 | 30.1 | 27.48 | 64 | 0.401
2019-05-19 19:30 | 0.009 | 0.001 | 0.038 | 0.042 | 3.27 | 0.63 | 206.3 | 996.6 | 30.1 | 26.63 | 67.1 | 0.15227
2019-05-19 20:00 | 0.009 | 0 | 0.037 | 0.041 | 3.35 | 0.68 | 215.9 | 996.6 | 30.1 | 26.31 | 68.4 | 0.19148
2019-05-19 20:30 | 0.009 | 0.001 | 0.037 | 0.04 | 3.5 | 0.34 | 149.4 | 996.6 | 30.1 | 25.94 | 69.5 | 0.023935
2019-05-19 21:00 | 0.008 | 0.001 | 0.036 | 0.039 | 3.67 | 0.99 | 238.3 | 996.9 | 30.1 | 25.46 | 70.9 | 0.59088
2019-05-19 21:30 | 0.008 | 0.001 | 0.035 | 0.037 | 3.71 | 0.56 | 226.1 | 997 | 30.1 | 25.2 | 71.7 | 0.10694
2019-05-19 22:00 | 0.011 | 0.004 | 0.035 | 0.035 | 3.77 | 0.31 | 256.3 | 997.2 | 30.1 | 24.86 | 73.6 | 0.018142
2019-05-19 22:30 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0.03 | 4.09 | 0.14 | 211.5 | 996.8 | 30.1 | 24.4 | 75.8 | 0.001671
2019-05-19 23:00 | 0.005 | -0.001 | 0.025 | 0.03 | 4.01 | 0.81 | 231.7 | 996.7 | 30.1 | 24.02 | 77 | 0.32363
2019-05-19 23:30 | 0.006 | 0 | 0.025 | 0.028 | 4.16 | 0.09 | 288.9 | 996.7 | 30.1 | 24.33 | 76.1 | 0.00044393
2019-05-20 | 0.004 | -0.001 | 0.021 | 0.024 | 4.13 | 0.26 | 147.6 | 996.6 | 30.1 | 24.43 | 76.1 | 0.010703
2019-05-20 00:30 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0.026 | 4.25 | 0.12 | 99 | 996.2 | 30.1 | 24.08 | 76.9 | 0.0010523
2019-05-20 01:00 | 0.006 | 0.001 | 0.024 | 0.026 | 4.11 | 0.3 | 116.1 | 996.3 | 30.1 | 24.06 | 76.7 | 0.016442
2019-05-20 01:30 | 0.007 | 0.001 | 0.026 | 0.027 | 3.54 | 0.26 | 91.6 | 996.3 | 30.1 | 23.94 | 76.6 | 0.010703
2019-05-20 02:00 | 0.007 | 0.001 | 0.027 | 0.03 | 3.35 | 0.43 | 163.4 | 995.8 | 30.1 | 23.4 | 78.2 | 0.048417
2019-05-20 02:30 | 0.006 | -0.001 | 0.03 | 0.034 | 3.19 | 0.57 | 87.3 | 995.1 | 30.1 | 23.06 | 78.1 | 0.11278
2019-05-20 03:00 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0.03 | 2.96 | 0.14 | 144.7 | 994.5 | 30.1 | 23.12 | 77.7 | 0.001671
2019-05-20 03:30 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0.03 | 2.73 | 0.24 | 91.1 | 994.4 | 30.1 | 23.1 | 76.6 | 0.0084183
2019-05-20 04:00 | 0.004 | -0.002 | 0.023 | 0.028 | 2.5 | 0.16 | 81.5 | 994.4 | 30.1 | 22.87 | 76.5 | 0.0024943
2019-05-20 04:30 | 0.005 | -0.001 | 0.024 | 0.027 | 2.62 | 0.46 | 100.7 | 993.9 | 30.1 | 22.42 | 77.5 | 0.059274
2019-05-20 05:00 | 0.003 | -0.002 | 0.019 | 0.024 | 2.65 | 0.55 | 70.6 | 993.8 | 30.1 | 22.21 | 78.1 | 0.10132
2019-05-20 05:30 | 0.002 | -0.002 | 0.015 | 0.019 | 2.8 | 0.09 | 7.5 | 994.1 | 30.1 | 22.41 | 77.8 | 0.00044393
2019-05-20 06:00 | 0.002 | -0.002 | 0.013 | 0.016 | 2.81 | 0.39 | 38.1 | 994.3 | 30.1 | 22.5 | 77.7 | 0.036123
2019-05-20 06:30 | 0.002 | -0.001 | 0.012 | 0.014 | 2.8 | 0.22 | 34.5 | 994.5 | 30.1 | 23.05 | 77.2 | 0.0064842
2019-05-20 07:00 | 0.001 | -0.002 | 0.011 | 0.015 | 2.77 | 0.31 | 51.1 | 994.3 | 30.1 | 23.98 | 75.1 | 0.018142
2019-05-20 07:30 | 0.001 | -0.002 | 0.011 | 0.015 | 2.84 | 0.17 | 175.7 | 994 | 30.1 | 24.99 | 72.9 | 0.0029918
2019-05-20 08:00 | 0.003 | -0.001 | 0.017 | 0.021 | 2.73 | 0.54 | 211.6 | 993.8 | 30.1 | 25.93 | 71.3 | 0.09589
2019-05-20 08:30 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0.026 | 2.8 | 0.7 | 233.4 | 993.8 | 30.1 | 26.08 | 70.7 | 0.20887
2019-05-20 09:00 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.023 | 2.9 | 0.33 | 253 | 993.8 | 30.1 | 26.16 | 70.3 | 0.021884
2019-05-20 09:30 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.023 | 3.16 | 0.53 | 260.1 | 993.6 | 30.1 | 27.2 | 68.3 | 0.090661
2019-05-20 10:00 | 0.008 | 0.002 | 0.026 | 0.027 | 3.61 | 0.59 | 196.6 | 993.2 | 30.1 | 29.99 | 60.8 | 0.12507
2019-05-20 10:30 | 0.009 | 0.002 | 0.03 | 0.031 | 2.94 | 0.96 | 224.5 | 992.8 | 30.1 | 31.72 | 55.8 | 0.53877
2019-05-20 11:00 | 0.01 | 0.004 | 0.034 | 0.034 | 2.75 | 0.47 | 227.6 | 992.5 | 30.1 | 34.27 | 48.6 | 0.063224
2019-05-20 11:30 | 0.01 | 0.003 | 0.036 | 0.037 | 2.45 | 0.67 | 250.6 | 992.5 | 30.1 | 35.63 | 44.4 | 0.18315
2019-05-20 12:00 | 0.009 | 0.002 | 0.035 | 0.037 | 2.27 | 1.01 | 248 | 992.1 | 30.1 | 37.14 | 41.1 | 0.62742
2019-05-20 12:30 | 0.009 | 0.001 | 0.035 | 0.038 | 2.3 | 0.73 | 251.6 | 991.9 | 30.1 | 37.87 | 39.2 | 0.2369
2019-05-20 13:00 | 0.01 | 0.003 | 0.037 | 0.038 | 2.16 | 1.59 | 235.5 | 991.6 | 30.1 | 34.95 | 43.3 | 2.4478
2019-05-20 13:30 | 0.008 | 0.001 | 0.03 | 0.033 | 2.54 | 1.08 | 239.3 | 991.6 | 30.1 | 31.15 | 56.5 | 0.76712
2019-05-20 14:00 | 0.005 | -0.001 | 0.024 | 0.028 | 2.75 | 0.7 | 236.5 | 991.3 | 30.1 | 29.82 | 62 | 0.20887
2019-05-20 14:30 | 0.005 | -0.001 | 0.025 | 0.03 | 2.65 | 0.55 | 245.4 | 990.8 | 30.1 | 30.6 | 61.5 | 0.10132
2019-05-20 15:00 | 0.006 | 0.001 | 0.024 | 0.026 | 2.63 | 1.11 | 248.9 | 990.4 | 30.1 | 31.04 | 61.8 | 0.83284
2019-05-20 15:30 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.024 | 3.03 | 0.6 | 262 | 990.5 | 30.1 | 28.62 | 68.9 | 0.13154
2019-05-20 16:00 | 0.003 | -0.002 | 0.021 | 0.026 | 2.87 | 0.53 | 282.1 | 990.1 | 30.1 | 27.78 | 71 | 0.090661
2019-05-20 16:30 | 0.002 | -0.003 | 0.017 | 0.022 | 3 | 0.36 | 255.3 | 989.4 | 30.1 | 29.51 | 68.5 | 0.028412
2019-05-20 17:00 | 0.002 | -0.002 | 0.019 | 0.024 | 1.27 | 0.71 | 233 | 989.4 | 30.1 | 30.39 | 64.6 | 0.21795
2019-05-20 17:30 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0.03 | 0.83 | 1.36 | 243.4 | 989.5 | 30.2 | 31.45 | 56.5 | 1.5318
2019-05-20 18:00 | 0.01 | 0.003 | 0.032 | 0.032 | 0.35 | 1.2 | 245.5 | 989.5 | 30.1 | 30.48 | 55.8 | 1.0523
2019-05-20 18:30 | 0.008 | 0.002 | 0.03 | 0.032 | 0.61 | 0.95 | 249.9 | 989.3 | 30.1 | 28.57 | 61.6 | 0.52211
2019-05-20 19:00 | 0.008 | 0.002 | 0.028 | 0.03 | 0.91 | 0.81 | 244.8 | 989.4 | 30.1 | 28.18 | 63.6 | 0.32363
2019-05-20 19:30 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.022 | 0.89 | 0.97 | 258.3 | 989.6 | 30.1 | 27.18 | 67.6 | 0.55578
2019-05-20 20:00 | 0.001 | -0.001 | 0.011 | 0.014 | 0.97 | 1.16 | 266.5 | 989.6 | 30.1 | 25.42 | 73.1 | 0.95053
2019-05-20 20:30 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0.013 | 1.1 | 1.16 | 268.8 | 989.9 | 30.1 | 24.44 | 75.6 | 0.95053
2019-05-20 21:00 | 0.004 | -0.001 | 0.02 | 0.023 | 0.64 | 1.15 | 33.6 | 990.8 | 30.1 | 23.82 | 71.2 | 0.92616
2019-05-20 21:30 | 0.007 | 0 | 0.029 | 0.033 | 0.26 | 1.1 | 48 | 991.5 | 30.1 | 23.76 | 63.8 | 0.81053
2019-05-20 22:00 | 0.008 | 0.002 | 0.031 | 0.032 | 0.19 | 1.45 | 55.3 | 992.1 | 30 | 22.77 | 61.3 | 1.8565
2019-05-20 22:30 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0.032 | 0.28 | 1.55 | 53 | 992.5 | 30 | 21.7 | 59.5 | 2.2677
2019-05-20 23:00 | 0.005 | -0.002 | 0.028 | 0.033 | 0.11 | 2.01 | 50.6 | 993.1 | 30 | 21.2 | 57.3 | 4.9451
2019-05-20 23:30 | 0.004 | -0.002 | 0.027 | 0.033 | 0.01 | 1.6 | 54.9 | 993.5 | 30 | 20.77 | 56.8 | 2.4943
2019-05-21 | 0.003 | -0.003 | 0.025 | 0.032 | 0.03 | 1.25 | 66.6 | 993.4 | 30.1 | 20.49 | 56.6 | 1.1894
2019-05-21 00:30 | 0.005 | -0.001 | 0.026 | 0.031 | -0.09 | 0.83 | 46.8 | 993.3 | 30 | 20.08 | 57.4 | 0.3482
2019-05-21 01:00 | 0.005 | -0.001 | 0.026 | 0.03 | 0.14 | 0.9 | 53.2 | 993.2 | 30 | 19.35 | 58.6 | 0.44393
2019-05-21 01:30 | 0.005 | -0.001 | 0.025 | 0.03 | -0.14 | 0.85 | 75 | 993 | 30 | 18.79 | 60 | 0.37398
2019-05-21 02:00 | 0.004 | -0.002 | 0.024 | 0.029 | 0.06 | 1.53 | 55.8 | 993.2 | 30 | 18.11 | 60.8 | 2.181
2019-05-21 02:30 | 0.001 | -0.004 | 0.02 | 0.027 | 0.14 | 1.82 | 60.2 | 993.6 | 30 | 17.1 | 60.2 | 3.6712
2019-05-21 03:00 | 0 | -0.005 | 0.018 | 0.025 | 0.33 | 1.96 | 54.1 | 993.8 | 30.1 | 16.5 | 60.3 | 4.5852
2019-05-21 03:30 | 0 | -0.005 | 0.017 | 0.024 | 0.25 | 0.93 | 65.6 | 994 | 30.1 | 16.56 | 59.7 | 0.48982
2019-05-21 04:00 | 0.002 | -0.003 | 0.019 | 0.024 | 0.15 | 0.77 | 54.1 | 993.8 | 30.1 | 16.59 | 59 | 0.27801
2019-05-21 04:30 | -0.002 | -0.007 | 0.015 | 0.024 | -0.05 | 1.39 | 58.8 | 993.9 | 30.1 | 16.6 | 58.1 | 1.6354
2019-05-21 05:00 | 0.001 | -0.004 | 0.018 | 0.024 | 0.14 | 1.41 | 59.5 | 994.7 | 30 | 15.93 | 58 | 1.7071
2019-05-21 05:30 | 0 | -0.005 | 0.017 | 0.025 | 1.42 | 1.62 | 60.6 | 994.9 | 30.1 | 15.2 | 57.8 | 2.589
2019-05-21 06:00 | 0 | -0.005 | 0.017 | 0.025 | 0.17 | 1.94 | 59.7 | 994.9 | 30.1 | 15.29 | 55.4 | 4.4463
2019-05-21 06:30 | -0.001 | -0.005 | 0.017 | 0.025 | -0.03 | 2.09 | 63.3 | 995.5 | 30.1 | 15.81 | 53.6 | 5.5594
2019-05-21 07:00 | 0.001 | -0.004 | 0.018 | 0.024 | -0.38 | 1.91 | 57.5 | 996.4 | 30.1 | 15.49 | 55 | 4.2432
2019-05-21 07:30 | 0 | -0.005 | 0.018 | 0.025 | -0.33 | 1.9 | 60.8 | 996.8 | 30.1 | 14.98 | 55.2 | 4.1769
2019-05-21 08:00 | 0 | -0.005 | 0.019 | 0.027 | -0.07 | 1.42 | 59.5 | 996.7 | 30.1 | 16.45 | 51.8 | 1.7436
2019-05-21 08:30 | 0 | -0.006 | 0.02 | 0.029 | -0.05 | 1.59 | 61.4 | 996.7 | 30.1 | 17.12 | 49.1 | 2.4478
2019-05-21 09:00 | 0.001 | -0.005 | 0.022 | 0.03 | 0.07 | 2.2 | 67.9 | 996.7 | 30.1 | 17.11 | 47.5 | 6.4842
2019-05-21 09:30 | 0.001 | -0.004 | 0.022 | 0.029 | 0.06 | 2.66 | 58.8 | 996.8 | 30.1 | 19.23 | 42.4 | 11.4614
2019-05-21 10:00 | 0.001 | -0.004 | 0.021 | 0.029 | -0.25 | 2.6 | 58.7 | 996.8 | 30.1 | 20.34 | 40.9 | 10.7031
2019-05-21 10:30 | -0.001 | -0.006 | 0.019 | 0.029 | -0.35 | 2.38 | 61.9 | 996.7 | 30.1 | 21.46 | 38.1 | 8.2096
2019-05-21 11:00 | 0.001 | -0.005 | 0.021 | 0.029 | -0.3 | 2.75 | 61.8 | 996.6 | 30.1 | 22.06 | 36.7 | 12.6645
2019-05-21 11:30 | 0.002 | -0.004 | 0.023 | 0.029 | -0.25 | 2.33 | 62.1 | 996.6 | 30.1 | 23.79 | 34.7 | 7.703
2019-05-21 12:00 | 0.001 | -0.005 | 0.023 | 0.031 | -0.44 | 2.88 | 59 | 996.2 | 30.1 | 24.07 | 33.4 | 14.5468
2019-05-21 12:30 | 0.002 | -0.004 | 0.024 | 0.032 | -0.43 | 2.39 | 65.7 | 996.1 | 30.1 | 25.37 | 31.6 | 8.3135
2019-05-21 13:00 | 0 | -0.006 | 0.023 | 0.032 | -0.21 | 2.46 | 55.9 | 996 | 30.1 | 26.52 | 30.7 | 9.0656
2019-05-21 13:30 | 0.001 | -0.006 | 0.023 | 0.032 | -0.58 | 2.1 | 52 | 995.9 | 30.1 | 27.09 | 30.7 | 5.6396
2019-05-21 14:00 | 0.002 | -0.005 | 0.025 | 0.033 | -0.61 | 1.89 | 56.4 | 995.8 | 30.1 | 28.31 | 29.3 | 4.1113
2019-05-21 14:30 | 0.001 | -0.006 | 0.025 | 0.035 | -0.68 | 2.43 | 62.4 | 995.9 | 30.1 | 27.89 | 28.9 | 8.738
2019-05-21 15:00 | 0.002 | -0.005 | 0.027 | 0.036 | -0.65 | 2.01 | 58.4 | 996.1 | 30.1 | 28.12 | 28.5 | 4.9451
2019-05-21 15:30 | 0.001 | -0.006 | 0.027 | 0.037 | -0.31 | 2.7 | 56.7 | 996.2 | 30.1 | 27.35 | 28.2 | 11.9862
2019-05-21 16:00 | 0.002 | -0.005 | 0.028 | 0.037 | -0.65 | 2.49 | 61.7 | 996.4 | 30.1 | 26.94 | 28.5 | 9.4013
2019-05-21 16:30 | 0.003 | -0.004 | 0.029 | 0.037 | -0.6 | 2.46 | 55.1 | 997.1 | 30.1 | 25.88 | 29.1 | 9.0656
2019-05-21 17:00 | 0.004 | -0.004 | 0.031 | 0.038 | 1.38 | 2.8 | 58.7 | 997.7 | 30.1 | 24.66 | 29.8 | 13.368
2019-05-21 17:30 | 0.003 | -0.004 | 0.03 | 0.039 | 0.44 | 2.63 | 61.8 | 998.2 | 30.1 | 23.89 | 31 | 11.0779
2019-05-21 18:00 | 0.003 | -0.005 | 0.03 | 0.039 | 0.55 | 2.61 | 59.3 | 998.7 | 30.1 | 22.39 | 33.2 | 10.8271
2019-05-21 18:30 | 0.003 | -0.005 | 0.03 | 0.038 | 0.63 | 2.48 | 67.6 | 999 | 30.1 | 21.36 | 35.3 | 9.2885
2019-05-21 19:00 | 0.001 | -0.006 | 0.027 | 0.037 | 0.63 | 1.79 | 67.5 | 999.3 | 30.1 | 20.35 | 37.3 | 3.4926
2019-05-21 19:30 | 0.001 | -0.007 | 0.026 | 0.037 | 0.93 | 1.27 | 57 | 999.8 | 30.1 | 19.91 | 38.6 | 1.2474
2019-05-21 20:00 | 0.002 | -0.005 | 0.027 | 0.036 | 0.9 | 0.94 | 54.7 | 1000.1 | 30.1 | 19.2 | 40.7 | 0.5058
2019-05-21 20:30 | 0.001 | -0.006 | 0.025 | 0.034 | 0.67 | 0.68 | 59.8 | 1000.7 | 30.1 | 18.59 | 42.8 | 0.19148
2019-05-21 21:00 | 0.002 | -0.005 | 0.025 | 0.033 | 1.25 | 0.95 | 63.6 | 1001.2 | 30.1 | 17.57 | 45.8 | 0.52211
2019-05-21 21:30 | 0.002 | -0.004 | 0.024 | 0.032 | 1.08 | 0.91 | 61 | 1001.7 | 30 | 16.48 | 50.1 | 0.4589
2019-05-21 22:00 | 0.001 | -0.005 | 0.022 | 0.03 | 1.07 | 1.01 | 60.8 | 1002.1 | 30.1 | 15.64 | 52.6 | 0.62742
2019-05-21 22:30 | 0.001 | -0.005 | 0.023 | 0.032 | 1.05 | 1.24 | 54 | 1002.5 | 30 | 15.44 | 52 | 1.1611
2019-05-21 23:00 | 0.001 | -0.005 | 0.021 | 0.029 | 2.77 | 0.62 | 43.6 | 1002.9 | 30 | 14.83 | 55.7 | 0.14513
2019-05-21 23:30 | 0.001 | -0.004 | 0.019 | 0.026 | 1.03 | 0.09 | 47.8 | 1003.1 | 30 | 14.28 | 59.6 | 0.00044393
2019-05-22 | 0.001 | -0.004 | 0.017 | 0.024 | 1.16 | 0.16 | 250.2 | 1003.2 | 30 | 13.65 | 62.2 | 0.0024943
2019-05-22 00:30 | 0.001 | -0.004 | 0.018 | 0.025 | 1.28 | 0.43 | 299.9 | 1003.2 | 30 | 12.85 | 62.6 | 0.048417
2019-05-22 01:00 | 0.001 | -0.003 | 0.017 | 0.023 | 1.29 | 0.2 | 293.7 | 1003.2 | 30 | 12.16 | 65.1 | 0.0048717
2019-05-22 01:30 | 0 | -0.005 | 0.015 | 0.022 | 1.29 | 0.27 | 329.3 | 1003.3 | 30 | 11.49 | 67.8 | 0.011986
2019-05-22 02:00 | -0.001 | -0.005 | 0.014 | 0.021 | 1.45 | 0.16 | 338.3 | 1003.5 | 30 | 10.96 | 69.3 | 0.0024943
2019-05-22 02:30 | -0.001 | -0.005 | 0.014 | 0.021 | 1.29 | 0.24 | 24 | 1003.7 | 30 | 10.43 | 71.3 | 0.0084183
2019-05-22 03:00 | 0 | -0.005 | 0.014 | 0.021 | 1.38 | 0.31 | 15.4 | 1003.9 | 30 | 10.09 | 72 | 0.018142
2019-05-22 03:30 | 0 | -0.004 | 0.014 | 0.02 | 1.4 | 0.39 | 294.4 | 1003.9 | 30 | 9.95 | 72 | 0.036123
2019-05-22 04:00 | 0 | -0.004 | 0.015 | 0.021 | 1.41 | 0.31 | 300.5 | 1004.1 | 30 | 9.96 | 72 | 0.018142
2019-05-22 04:30 | 0.001 | -0.003 | 0.016 | 0.022 | 1.35 | 0.42 | 54.5 | 1004.2 | 30 | 9.95 | 71.6 | 0.045117
2019-05-22 05:00 | 0 | -0.004 | 0.012 | 0.018 | 1.39 | 0.48 | 62.9 | 1004.5 | 30 | 9.68 | 73.8 | 0.067346
2019-05-22 05:30 | 0 | -0.004 | 0.012 | 0.017 | 1.5 | 0.26 | 316.4 | 1005 | 30 | 9.41 | 73.8 | 0.010703
2019-05-22 06:00 | -0.002 | -0.005 | 0.008 | 0.015 | 1.5 | 0.15 | 56.6 | 1005.6 | 30 | 9.7 | 74.8 | 0.0020553
2019-05-22 06:30 | 0 | -0.005 | 0.017 | 0.025 | 1.31 | 0.58 | 17.1 | 1005.9 | 30 | 11.72 | 66.1 | 0.11882
2019-05-22 07:00 | 0.001 | -0.005 | 0.021 | 0.03 | 1.23 | 1.99 | 56.1 | 1006.4 | 30.1 | 15 | 54.5 | 4.799
2019-05-22 07:30 | 0.003 | -0.003 | 0.025 | 0.031 | 1.14 | 1.68 | 45.9 | 1006.6 | 30.1 | 17.21 | 48.5 | 2.8875
2019-05-22 08:00 | 0.002 | -0.004 | 0.024 | 0.031 | 0.93 | 1.67 | 59.4 | 1006.6 | 30.1 | 19.03 | 44.7 | 2.8362
2019-05-22 08:30 | 0 | -0.006 | 0.022 | 0.031 | 0.88 | 2.01 | 54.9 | 1006.9 | 30.1 | 20.04 | 42.8 | 4.9451
2019-05-22 09:00 | 0.001 | -0.006 | 0.024 | 0.032 | 0.55 | 1.77 | 64.8 | 1007.3 | 30.1 | 21.33 | 39.8 | 3.3768
2019-05-22 09:30 | 0.002 | -0.005 | 0.025 | 0.033 | 0.63 | 2.17 | 54.3 | 1007.5 | 30.1 | 22.32 | 37 | 6.2226
2019-05-22 10:00 | 0.002 | -0.005 | 0.026 | 0.034 | 0.68 | 1.9 | 58 | 1007.5 | 30.1 | 23.84 | 34 | 4.1769
2019-05-22 10:30 | 0.001 | -0.006 | 0.025 | 0.035 | 0.58 | 2.19 | 57 | 1007.7 | 30.1 | 24.47 | 32.5 | 6.3962
2019-05-22 11:00 | 0.002 | -0.005 | 0.027 | 0.036 | 0.54 | 2.15 | 55.1 | 1007.7 | 30.1 | 25.17 | 31.2 | 6.0521
2019-05-22 11:30 | 0.003 | -0.005 | 0.029 | 0.038 | 0.58 | 1.43 | 53.2 | 1007.7 | 30.1 | 26.89 | 28.4 | 1.7807
2019-05-22 12:00 | 0.001 | -0.007 | 0.028 | 0.039 | 0.37 | 1.76 | 55.6 | 1007.5 | 30.1 | 27.87 | 26.5 | 3.3199
2019-05-22 12:30 | 0.002 | -0.006 | 0.029 | 0.039 | 0.38 | 1.78 | 58.7 | 1007.3 | 30.1 | 27.98 | 26.9 | 3.4344
2019-05-22 13:00 | 0.002 | -0.006 | 0.029 | 0.039 | 0.35 | 1.72 | 45.8 | 1007.1 | 30.1 | 28.4 | 25.8 | 3.0987
2019-05-22 13:30 | 0.001 | -0.007 | 0.029 | 0.04 | 0.26 | 1.78 | 60.2 | 1006.9 | 30.1 | 28.87 | 25.8 | 3.4344
2019-05-22 14:00 | 0.002 | -0.006 | 0.029 | 0.039 | 0.27 | 1.37 | 50.6 | 1006.6 | 30.1 | 29.59 | 25 | 1.5659
2019-05-22 14:30 | 0 | -0.007 | 0.028 | 0.04 | 0.18 | 1.06 | 67.5 | 1006.7 | 30.1 | 29.88 | 24.5 | 0.72528
2019-05-22 15:00 | 0.002 | -0.006 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.81 | 64.8 | 1006.8 | 30.1 | 30.21 | 24.2 | 0.32363
2019-05-22 15:30 | 0.002 | -0.007 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 1.23 | 78.6 | 1006.8 | 30.1 | 29.67 | 24.7 | 1.1332
2019-05-22 16:00 | 0.001 | -0.007 | 0.028 | 0.039 | 0.2 | 0.68 | 104.1 | 1006.9 | 30.1 | 29.92 | 25 | 0.19148
2019-05-22 16:30 | 0.003 | -0.005 | 0.03 | 0.039 | 0.23 | 0.78 | 77.9 | 1006.9 | 30.1 | 29.9 | 24.7 | 0.28898
2019-05-22 17:00 | 0.002 | -0.006 | 0.029 | 0.039 | 0.11 | 1.36 | 54 | 1007 | 30.1 | 28.26 | 26.2 | 1.5318
2019-05-22 17:30 | 0.003 | -0.005 | 0.029 | 0.038 | 0.63 | 1.13 | 55.7 | 1006.9 | 30.1 | 28.11 | 26.7 | 0.87867
2019-05-22 18:00 | 0.003 | -0.005 | 0.03 | 0.038 | 0.28 | 0.83 | 44.5 | 1006.9 | 30.1 | 27.58 | 26.8 | 0.3482
2019-05-22 18:30 | 0.001 | -0.007 | 0.027 | 0.037 | 0.35 | 0.75 | 44.2 | 1006.7 | 30.1 | 26.09 | 29.3 | 0.25691
2019-05-22 19:00 | 0.002 | -0.005 | 0.026 | 0.034 | 0.72 | 0.5 | 355.3 | 1007 | 30.1 | 24.04 | 33.6 | 0.07612
2019-05-22 19:30 | 0.001 | -0.005 | 0.022 | 0.03 | 0.8 | 0.52 | 301.3 | 1006.8 | 30.1 | 22.23 | 39.4 | 0.085625
2019-05-22 20:00 | 0.002 | -0.003 | 0.023 | 0.029 | 1.05 | 0.73 | 308.7 | 1006.8 | 30.1 | 20.11 | 44.4 | 0.2369
2019-05-22 20:30 | 0.002 | -0.004 | 0.021 | 0.028 | 0.97 | 0.59 | 304 | 1006.8 | 30.1 | 19.01 | 48 | 0.12507
2019-05-22 21:00 | 0.002 | -0.003 | 0.021 | 0.027 | 1.05 | 0.57 | 329.3 | 1007.3 | 30.1 | 18.48 | 49.8 | 0.11278
2019-05-22 21:30 | 0.002 | -0.003 | 0.019 | 0.025 | 0.79 | 0.28 | 306.1 | 1007.4 | 30.1 | 18.09 | 52.3 | 0.013368
2019-05-22 22:00 | 0.003 | -0.002 | 0.019 | 0.023 | 1.14 | 0.21 | 353.1 | 1007.3 | 30.1 | 17.8 | 54.8 | 0.0056396
2019-05-22 22:30 | 0.002 | -0.002 | 0.017 | 0.022 | 1.03 | 0.28 | 275.2 | 1007.4 | 30.1 | 17.41 | 55.5 | 0.013368
2019-05-22 23:00 | 0 | -0.004 | 0.015 | 0.021 | 1.25 | 0.25 | 313.4 | 1007.2 | 30.1 | 16.53 | 58.2 | 0.009515
2019-05-22 23:30 | -0.001 | -0.005 | 0.014 | 0.021 | 1.19 | 0.3 | 310.1 | 1007.3 | 30 | 15.71 | 60.9 | 0.016442